双通道任意波形信号发生器	24台

技术参数：

1、内置5种以上基本波形与32种以上任意波形；必须有：正弦波、方波、斜波。

2、真正双通道输出。双通道之间相互独立不干扰。

3、双通道均可提供60MHz重建率、4K点波形长度、10位垂直分辨率的任意波功能。

4、彩色液晶3.5寸以上TFT屏，图形化界面清晰；必须有中英文菜单；

5、有方便获取信息的按键帮助，有波形存储；内部可存储50组以上自定义编辑的波形；至少200MSa/S采样率，13位垂直分辨率，8k存储深度；

6、内部/外部AM、FM、PM模拟调制功能，内部/外部ASK、FSK、PSK数字调制功能；脉冲波输出边沿时间可设；

7、外部模拟调制功能(选配)；有线性/对数扫频和脉冲串波形的输出；

8、有100MHz高精度频率计与32位计数器；

9、通讯接口：RS232接口、USB Device接口；

10、功耗：< 15W；

11、电源电压：220V.AV±10%。

电子天平   6台

1.精度：0.01g

2.量程：0-500g