教室监控系统需求说明

监控系统总体需求：

- 一教、艺术楼、三教需要增加监控点总计210个（摄像头、走线、安装）；

- 一教、二教、三教、艺术楼、实验楼监控点后台整合、云端统一管理；

- 监控系统后台版本太旧（升级至最新版本），原海康后台版本号：9600 VERSION: V2.3.0；

- 摄像头有内置麦克，有识音对话功能；

- 监控存储硬盘扩容至少1-3个月存储量；

- 新增监控系统须与原监控系统兼容合并。